## ОК
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству 2023 Ленинградская область
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Лабораторный химический анализ
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Фотометрический метод и метод ионообменной хроматографии | [6 empty] | 30
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток, халата, очков, шапочки |  | Вычесть все баллы, если не выполнено хотя бы одно условие | 4 предмета | 1 | 0.3
|  | И | Работа с агрессивными средами в вытяжном шкафу |  | Вычесть все баллы, если не выполнено условие |  | 2 | 0.5
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.4
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы,если посуда не промаркирована |  | 2 | 0.5
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1.2
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Переведение катионита в Н форму |  | Вычесть все баллы, если не соответсвует методике |  | 3 | 1.4
|  | И | Контроль уровня жидкости в колонке |  | Вычесть 0,20 балла, если зерна катионита выше уровня жидкости, обязательное фиксирование экспертом | 5 операций | 3 | 1
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив отходов в конкурсное время |  | 3 | 0.5
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть 0,35 балла, если хотя бы один раствор был переделан | 2 операции | 3 | 0.7
|  | И | Использование промежуточной посуды при взятии аликвот |  | Вычесть все баллы, если промежуточная посуда не использовалась |  | 2 | 0.6
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Подготовка колонки к работе |  | Вычесть все баллы, если промывка не проведена до нейтральной среды |  | 3 | 0.9
|  | И | Пропускание анализируемой пробы через колонку согласно методике |  | Вычесть 0,20 балла, если раствор взят не в соответствии с методикой | 2 операции | 4 | 0.4
|  | И | Пропускание и элюирование анализируемой пробы через колонку согласно методике |  | Вычесть 0,20 балла, если скорость пропускания проб не в соответствии с методикой | 4 операции | 4 | 0.8
|  | И | Промывка колонки после пропускания пробы |  | Вычесть 0,35 балла, если промывка не проведена до нейтральной среды | 2 операции | 4 | 0.7
|  | И | Вытеснение пробы из колонки |  | Вычесть 0,30 балла, если собирается не в мерную колбу, объем 250,00 см3 | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Сбор фильтрата раствора меди |  | Вычесть 0,30 балла, если использован объем воды менее 150,00 см3 | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Подготовка анализируемой пробы для фотометрического анализа |  | Вычесть 0,30 балла, если проба подготовлена не в соответствии с методикой | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Приготовление стандартного раствора меди |  | Вычесть 0,30 балла, если объем стандартоного раствора взят не в соответствии с НД | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Приготовление стандартного раствора меди |  | Вычесть 0,25 балла, если растворы не выдерживают 5-10 минут | 2 операции | 4 | 0.5
|  | И | Концентрирование пробы в колонке |  | Вычесть 0,25 балла, если проведена одна операция | 2 операции | 4 | 0.5
|  | И | Анализ проб фотометрическим методом |  | Вычесть 0,30 балла, если проведена одна операция | 2 операции | 4 | 0.6
|  | И | Анализ проб фотометрическим методом |  | Вычесть 0,25 балла, если растворы не выдерживают 5-10 минут | 2 операции | 4 | 0.5
|  | С | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 4 | 1.1
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчёт массовой концентрации стандартного раствора с учётом разбавления |  | Вычесть все баллa, если нет расчета или расчёт не верен | 1 операция | 5 | 0.9
|  | И | Расчёт среднего значения оптической плотности для двух стандартных растворов |  | Вычесть все баллa, если нет расчета | 1 операция | 5 | 0.9
|  | И | Определение массовой концентрации меди |  | Вычесть 1,00 балл за одно определение, если не расчитана концентрация | 2 операции | 5 | 2.3
|  | И | Определение массовой концентрации меди с учетом разбавления |  | Вычесть 1,00 балл за одно определение, если не расчитана концентрация с учетом разбавления | 2 операции | 5 | 2.3
|  | И | Расчёт отностительного расхождения двух определений |  | Вычесть все баллa, если нет расчета и сходимости результата |  | 5 | 1.7
|  | И | Расчет погрешности определения |  | Вычесть все баллa, если нет расчета |  | 5 | 1.7
|  | И | Запись результат с учетом погрешности и единиц измерения |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен с учётом погрешности |  | 5 | 1.7
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полногопонимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Б | Потенциометрический метод | [6 empty] | 25
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  |  | Использование перчаток и защитных очков при работе с химическими веществами |  | Вычесть все баллы, если перчатки не использовались, халат если не использовались очки, перчатки | 4 предмета | 1 | 0.25
|  |  | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.65
|  |  | Маркировка посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.65
|  |  | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  |  | Взятие навески карбоната натрия в стакане, бюксе |  | Вычесть 0,60 балла для одной навески,если значение не попадает в интервал (0,1000-0,2000г) | 2 операции | 3 | 1.2
|  |  | проверка рН метра по контрольному буферному раствору рН=6,86 |  | Вычесть все баллы, если работает без попадания в интервал 6,86 ±0,05 |  | 2 | 1.2
|  |  | Перемешивание раствора |  | Вычесть, если образуется воронка, оголяется ключ |  | 3 | 0.6
|  |  | Уровень погружения электродов в раствор |  | вычесть все баллы, если электроды погружены менее, чем на 1,5-2 см в раствор |  | 3 | 0.6
|  |  | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.3
2 | Техника выполнения задания
|  |  | Отбор аликвоты тетрабората натрия в соответствии с методикой 15 см3 |  | Вычесть 0,35 балла, если не выполнено | 3 операции | 3 | 1.05
|  |  | Установка поправочного коэффициента соляной кислоты по раствору тетраборнокислого натрия |  | вычесть 0,45 балла, если хотя бы одна проба не оттитрована | 3 операции | 4 | 1.35
|  |  | Построение кривых потенциометрического титрования для расчета коэффициента поправки |  | вычесть 0,45 балла, если кривые на построены | 3 операции | 4 | 1.35
|  |  | определение содержания карбоната натрия в двух пробах |  | вычесть 0,43 балла,если хотя бы одна проба не оттитрована | 2 операции | 4 | 1.1
|  |  | Построение кривых потенциометрического титрования для расчета содержания карбоната в образце |  | вычесть 0,49 балла, если кривые на построены | 2 операции | 4 | 1.2
|  |  | Техника работы с мерной посудой( бюретка,цилиндры, пипетки) |  |  |  | 4 | 1.25
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; цилиндр заполняется не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  |  | Химизм проценсса |  | Вычесть все баллы, если написан не верно |  | 5 | 0.25
|  |  | обработка графика для определения объема поправочного коэффициента |  | вычесть 0,35 балла, если неверно проведены касательные | 3 операции | 5 | 1.05
|  |  | определение точки эквивалентности для каждой пробы установочного вещества графически |  | вычесть 0,35 балла, если неверно определен хотя бы один объем | 3 операции | 5 | 1.05
|  |  | Вычисление коэффициента поправки соляной кислоты |  | Вычесть 0,50 балла, если не расчитана хотя бы одна поправка | 3 операции | 5 | 1.5
|  |  | Расчет среднего значения коэффициента поправки соляной кислоты |  | Вычесть все баллы, если значение коэффициента не попадает в предел (1,00±0,03) |  | 5 | 0.35
|  |  | Расчет точной молярной концентрации соляной кислоты с учетом коэффициента поправки |  | вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.55
|  |  | обработка графика для определения объема, пошедшего на титрование пробы |  | вычесть 0,45 балла, если неверно проведены касательные | 2 операции | 5 | 0.9
|  |  | определение точки эквивалентности для каждой пробы карбоната натрия графически |  | вычесть 0,60 балла, если не определен хотя бы один объем | 2 операции | 5 | 1.2
|  |  | Расчет содержания карбоната натрия в образце |  | Вычесть 0,65 балла, если неверно расчитано | 2 операции | 5 | 1.3
|  |  | Расчет приемлемости результатов определений |  | Вычесть все баллы, если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение 5% |  | 5 | 0.6
|  |  | Расчет среднего значения содержания карбоната натрия в образце |  | Вычесть все баллы, если среднее значение расчитано без учета приемлимости |  | 5 | 0.6
|  |  | Представление результата измерений в соответствии с методикой |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен в виде ωср ±∆ ,% |  | 5 | 0.7
|  |  | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 1.2
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
В | Титриметрический метод | [6 empty] | 25
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток и защитных очков при работе с химическими веществами |  | Вычесть все баллы, если перчатки и очки не использовались |  | 1 | 0.22
|  | И | Техника работы с весами |  | Вычесть все баллы если техника не соблюдалась (обнуление и стабилизция, закрытые шторки, бюксы с закрытой крышкой) |  | 2 | 0.57
|  | И | Отсутствие боя посуды |  | Вычесть все баллы, если был бой посуды |  | 2 | 0.56
|  | И | Работа с концентрированными кислотами и аммиаком |  | Вычесть все баллы, если работа проводилась не в вытяжном шкафу |  | 3 | 0.35
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 1.03
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте, пролив реактива (лужа)
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, возвращается на место, пролив (капли)
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе, пролив (капли удалены сразу)
|  |  |  | 3 | Эталонный порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Использование промежуточной посуды, приспособлений |  | Вычесть все баллы, если не использовалась промежуточная тара, пипетки |  | 2 | 0.51
|  | И | Маркировка лабораторной посуды |  | Вычесть все баллы, если посуда не промаркирована |  | 2 | 0.37
|  | И | Соблюдены требования при работе с сухими реактивами, индикаторами |  | Вычесть все баллы, если излишки ссыпаются обратно в исходную емкость |  | 3 | 0.37
|  | И | Приготовление буферного раствора I |  | Вычесть все баллы, если не полное растворение и или нет количественного переноса |  | 3 | 0.71
|  | И | Приготовление раствора ТрБ |  | Вычесть все баллы, если перенос вещества не количественный (потеря вещества) |  | 3 | 0.71
|  | И | Растворение вещества при приготовлении раствора ТрБ |  | Вычесть все баллы, если вещество не растворено полностью |  | 3 | 0.67
|  | И |  |  | до доведения до метки.
|  | И | Необоснованный перерасход реактивов |  | Вычесть все баллы если хотя бы один раствор был переделан |  | 3 | 0.27
|  | И | Проведение операций в соответствии с НД |  | Вычесть все баллы, если операции проводились не в соответствии с НД |  | 2 | 0.49
|  | И | Утилизация отходов в специальную емкость до окончания работы |  | Вычесть все баллы, если не проведен слив р-ров в специальную емкость в конкурсное время |  | 3 | 0.22
2 | Техника выполнения задания
|  | И | подготовка установочного вещества для определения К |  | Вычесть 0,15 балла, если операции проводились не в соответствии с НД | 3 операции | 3 | 0.45
|  | И | определение объема в точке эквивалентности |  | Вычесть 0,23 баллы, если отсутствуют переходы окраски индикаторов | 3 операции | 4 | 0.69
|  | И | Взятие навески анализируемой пробы |  | Вычесть 0,47 балла, если взвешивание навески не на аналитических весах | 2 операции | 4 | 0.94
|  | И | Количественный перенос навески анализируемой пробы и приготовление суспензии |  | Вычесть 0,51 балла, если перенос не количественный, не добавлена кислота | 2 операции | 4 | 1.02
|  | И | Подготовка пробы для титрования |  | Вычесть 0,48 балла, если не соответствует методике | 2 операции | 4 | 0.96
|  | И | Определение объема в точке эквивалентности с индикатором ксиленоловым оранжевым |  | Вычесть 0,42 балла, если отсутствуют переходы окраски индикаторов и не выдержана 1 мин | 2 операции | 4 | 0.84
|  | И | Определение объема в точке эквивалентности с буферным раствором II |  | Вычесть 0,42 баллы, если отсутствуют переходы окраски | 2 операции | 4 | 0.84
|  |  | Техника работы с мерной посудой( цилиндры, пипетки, мерные колбы) |  |  |  | 4 | 0.96
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; отсутствует перемешивание мерных колб, цилиндр и колбы заполняются не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Расчет навески трилона Б |  | Вычесть все баллы, если расчитано не верно |  | 5 | 0.45
|  | И | Приготовление буферного раствора I |  | Вычесть все баллы, если не верно рассчитаны масса хлористого аммония и объем аммиака |  | 5 | 0.45
|  | И | Расчёт среднего коэффициента поправки |  | Вычесть все баллы, если отсутствуе расчёт с требуемой точностью и нет вывода о попадании в допустимый интервал | 1 операция | 5 | 0.79
|  | И | Расчет массовой доли висмута |  | Вычесть 0,61 балла, если данные в формулу подставлены не верно | 2 операции | 5 | 1.22
|  | И | Расчет массовой доли свинца |  | Вычесть 0,61 балла, если данные в формулу подставлены неверно | 2 операции | 5 | 1.22
|  | И | Расчет среднего значения массовой доли висмута с учетом приемлимости результатов параллельных определений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.53
|  | И | Расчет среднего значения массовой доли свинца с учетом приемлимости паралельных определений |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 1.53
|  | И | Расчет погрешности при определении висмута |  | Вычесть все баллы, если расчёт не выполнен |  | 5 | 0.56
|  | И | Запись результата висмута |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен, с учётом погрешности |  | 5 | 0.47
|  | И | Расчет погрешности при определении свинца |  | Вычесть все баллы, если расчёт не выполнен |  | 5 | 0.56
|  | И | Запись результата свинца |  | Вычесть все баллы, если результат не представлен, с учётом погрешности |  | 5 | 0.47
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного пониманния последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного пониманния последовательности действий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
Г | Кондуктометрический метод | [6 empty] | 20
1 | Организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
|  | И | Использование перчаток и защитных очков при работе с химическими веществами |  | Вычесть все баллы, если перчатки, очки не использовались |  | 1 | 0.15
|  | И | Отсутствие боя стеклянной посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 0.85
|  | И | Маркировка посуды |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 2 | 1.15
|  | С | Чистота и организация рабочего места, отсутствие розлива растворов |  |  |  | 1 | 0.85
|  |  |  | 0 | Хаотичное расположение оборудования и посуды на рабочем месте
|  |  |  | 1 | Элементы разупорядоченности, инструмент не мешает работе, не возвращается на место
|  |  |  | 2 | Элементы упорядоченности, инструмент не мешает работе
|  |  |  | 3 | Порядок на рабочем месте с элементами усовершенствования
|  | И | Утилизация отходов в специально отведенную емкость |  | Вычесть все баллы, если не выполнено |  | 3 | 0.5
2 | Техника выполнения задания
|  | И | Отбор аликвоты пробы в соответствии с методикой 10 см3 |  | Вычесть 0,15 балла, если не выполнено | 2 операции | 4 | 1
|  | И | Уровень погружения электрода в раствор |  | вычесть 0,10 баллa, если ключ не погружен в раствор | 2 операции | 3 | 1
|  | И | Процесс титрования |  | Вычесть 0,42 балла, если титрант добавляется не по 0,5 см3 | 2 операции | 4 | 1.2
|  | И | Процесс титрования |  | Вычесть 0,25 балла, если нет перемешивания раствора | 2 операции | 4 | 1.2
|  | И | Построение кривых кондуктометрического титрования для определения содержания соды и щелочи в пробе |  | Вычесть 0,50 балла, если кривые на построены | 2 операции | 4 | 1.6
|  | С | Техника работы с мерной посудой( бюретка,цилиндры, пипетки) |  |  |  | 3 | 1.5
|  |  |  | 0 | Неверный подбор мерной посуды, использование не по назначению; цилиндр заполняется не на горизонтальной поверхности
|  |  |  | 1 | Использование по назначению с нарушениями техники применения
|  |  |  | 2 | Использование по назначению без нарушений техники применения
|  |  |  | 3 | Совершенный уровень владения
3 | Обработка, анализ и оформление полученных результатов
|  | И | Представление уравнения реакций |  | вычесть все баллы, если не выполнено |  | 5 | 0.4
|  | И | Идентификация графика для проб |  | Вычесть 0,20 балл, если отсутствуют название графика, подписи осей, единицы измерений | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Обработка графика для определения объема, пошедшего на титрование пробы |  | вычесть 0,25 балла, если отсутствует обработка (касательные или линии тренда) | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Определение точки эквивалентности соды для каждой пробы графически или по линии тренда |  | вычесть 0,25 балла, если не определен хотя бы один объем ( расчетным или графическим методом) | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Определение точки эквивалентности щелочи для каждой пробы графически или по линии тренда |  | вычесть 0,25 балла, если не определен хотя бы один объем ( расчетным или графическим методом) | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Нахождение объема, пошедшго на титрование соды для каждой пробы |  | вычесть 0,25 балла, если найден не верно | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Расчет содержания соды в пробе |  | Вычесть 0,20 балла, если неверно расчитано | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Расчет содержания щелочи в пробе |  | Вычесть 0,20 балла, если неверно расчитано | 2 операции | 5 | 0.6
|  | И | Проверка приемлемости результатов параллельных определений |  | Вычесть 0,25 балла, если не выполнено | 2 операции | 5 | 0.7
|  | И | Расчет среднеарифметического значения |  | Вычесть 0,15 балла, если не проведена проверка приемлемости | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Расчет погрешности |  | Вычесть 0,25 балла, если не расчитана | 2 операции | 5 | 0.7
|  | И | Округление результата измерений в соответствии с методикой |  | Вычесть 0,10 балла, если результат не округлен в соответствии с ГОСТ | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Запись результата |  | Вычесть 0,15 балла, если результат не представлен | 2 операции | 5 | 0.5
|  | И | Соответствие опорному значению (экспертная оценка) |  | Вычесть 0,15 балла, если полученное значение не соответсвует опорному | 2 операции | 5 | 0.5
|  | С | Оформление протокола |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | отчет не содержит данных, необходимых для полного понимания последовательности действий
|  |  |  | 1 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного понимания последовательности действий, но они беспорядочны, без структуры и с многочисленными исправлениями
|  |  |  | 2 | Отчет содержит все данные, необходимые для полного понимания последовательностидействий, они структурированы, без многочисленных исправлений
|  |  |  | 3 | То же что 2, содержит дополнительную поясняющую информацию
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и безопасность работ Организация
2 | Техника работы с оборудованием и химической посудой
3 | Работам с анализируемыми объектами и химическими реактивами
4 | Технология выполнения химических и физико-химических анализов
5 | Технология обработки данных и представление результатов