## Информация о Чемпионате
Компетенция | Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования
Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
Субъект РФ (регион проведения) | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"
Адрес конкурсной площадки | 188447 Ленинградская область, Волосовский район п. Беседа ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум" д.6
Даты проведения | 10-14 марта 2025 года
Главный эксперт | Резвецова Светлана Валентиновна
Электронная почта ГЭ | r.sveta-ktk@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | +7 921 79 59 730
Технический администратор площадки | Талдыкина Светлана Михайловна
Электронная почта ТАП | taldykina1965@mail.ru
Моб.телефон ТАП | +7 906 258-02-32
Количество конкурсантов (команд) | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП | 8
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"
Адрес базовой организации: |  | 188447 Ленинградская область, Волосовский район п. Беседа ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум" д.6
Главный эксперт: |  | Резвецова Светлана Валентиновна |  | r.sveta-ktk@mail.ru |  | +7 921 79 59 730
Технический администратор площадки: |  | Талдыкина Светлана Михайловна |  | taldykina1965@mail.ru |  | +7 906 258-02-32
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10-14 марта 2025 года
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 64,32кв.м.
Освещение: естественное и верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 4 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 64.32 кв.м на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Компьютер | intel r pentium r cpu g620 2.60ghz 2.60 ghz Ядро: Sandy Bridge | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Проектор | Acer X1528Ki Максимальное разрешение 1920x1080 Пикс | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Экран | Рулонный | ЖКХ | 1 | шт | 1
4 | МФУ-А4 | HP LaserJet Professional P1102w | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Пилот/сетевой удлинитель | 5 розеток | ЖКХ | 1 | шт | 1
5 | Стол-парта письменный | 1200х650х750 | Мебель | 21 | шт | 31
6 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 27 | шт | 27
7 | Корзина для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 1
8 | Часы настенные | Электронные | ЖКХ | 1 | шт | 1
9 | Книжный шкаф | 2000х800х400 | Мебель | 2 | шт | 2
10 | Ученическая доска | Магнитно-маркерная | ЖКХ | 1 | шт | 1
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 42,18 кв.м.
Освещение: естественное и верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 4 подключения к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола:линолеум - 42,18 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Компьютер | Intel(R) Celeron(R) CPU G1840 @ 2.80GHz 2.80 GHz | Оборудование IT | 1 | шт | 1
2 | Проектор | Acer X1263 Максимальное разрешение 1024x768 Пикс. Технология — DLP. | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | МФУ-А4 | HP LaserJet Professional М104а | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Книжный шкаф | 2000х800х400, 1200х600х400 | Мебель | 2 | шт | 2
5 | Ученическая доска | Магнитно-маркерная | ЖКХ | 1 | шт | 1
6 | Стол-парта письменный | 1200х650х750 | Мебель | 13 | шт | 13
7 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 17 | шт | 17
8 | Корзина для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 1
Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 62,7 кв.м.
Освещение: естественное иверхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 10 подключений к сети по (220 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 62,7кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Компьютер | WDESKTOP-ASNUDH2 / 8,00 ГБ 64-разрядная операционная система, процессор x64 / Win10 | Оборудование IT | 13 | шт | 13
2 | МФУ-А4 | A4, 20 стр./мин., 512Mb., DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой | Оборудование IT | 1 | шт | 1
3 | Плотер HP DesignJet T520 36in HPGL2 | скорость 35 сек/стр., 70 отпечатка формата A1 в час | Оборудование IT | 1 | шт | 1
4 | Проектор | DLP, 1920 x 1080, 70-150" HDMI, VGA, S-Video, композитный (RCA), аудио (MiniJack), USB mini-B | Оборудование IT | 1 | шт | 1
5 | Интерактивная доска | SMART BOART M600 | Оборудование IT | 1 | шт | 1
6 | Пилот/сетевой удлинитель | 5 розеток | ЖКХ | 13 | шт | 13
7 | Стол-парта письменный | 1200х650х750 | Мебель | 24 | шт | 24
8 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 26 | шт | 26
9 | Корзина для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 1
10 | Книжный шкаф | 2000х800х400 | Мебель | 1 | шт | 1
11 | Ученическая доска | Магнитно-маркерная-меловая | ЖКХ | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Производственная | Охрана труда | 1 | шт | 1
2 | Огнетушитель | 3л | Охрана труда | 1 | шт | 1
3 | Кулер (холодная/горячая вода) | 19 л | Охрана труда | 1 | шт | 1
Складское помещение
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 22,74 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 300 люкс)
Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: линолеум - 22,74, кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Стеллаж стальной, устойчивый | Минимальные размеры 2000х1000х1000 | Мебель | 8 | шт | 8
2 | Стол-парта письменный | 1200х650х750 | Мебель | 1 | шт | 1
3 | Стул ученический | 425х440х830 | Мебель | 3 | шт | 3
4 | Стелаж для труб | консольный двухсторонний | Мебель | 1 | шт | 1

## Рабочее место конкурсантов
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"
Адрес базовой организации: |  | 188447 Ленинградская область, Волосовский район п. Беседа ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум" д.6
Главный эксперт: |  | Резвецова Светлана Валентиновна |  | r.sveta-ktk@mail.ru |  | +7 921 79 59 730
Технический администратор площадки: |  | Талдыкина Светлана Михайловна |  | taldykina1965@mail.ru |  | +7 906 258-02-32
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10-14 марта 2025 года
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: 4,08 кв.м.
Освещение:естественное и верхнее искусственное освещение ( не менее 500 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 2 подключение к сети по (220 Вольт) (на 1 рабочее место)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется
Покрытие пола: ЦСП - 4,08 кв.м. на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): требуется/не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): требуется/не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Жесткий верстак | Верстак слесарный | Оборудование | 1 | шт | 5
2 | Тиски 5'' с монтажным комплектом | Тиски слесарные | Оборудование | 1 | шт | 5
3 | Лестница складная | Алюминиевая, облегченная, на 4 ступени | Оборудование | 1 | шт | 5
4 | Совок с короткой ручкой | Пластмассовый | ЖКХ | 1 | шт | 5
5 | Щетка для очистки верстака, малая | Пластмассовая | ЖКХ | 1 | шт | 5
6 | Пылесос | Nilfisk BUDDY II 18L T 18451134, Тип сухая уборка + сбор влажного мусора, Мощность 1200 Вт | ЖКХ | 1 | шт | 1
7 | Ведро оцинкованное для мусора | не менее 9 л | ЖКХ | 1 | шт | 5
8 | Контейнер строительный прямоугольный | 40-65 л, для хранения, полиэтилен | ЖКХ | 1 | шт | 5
9 | Газовый котел | Ariston CLAS X 24 CF Мощность 24 кВт Габариты (ВхШхГ), см77x40x31,5 | Оборудование | 1 | шт | 5
10 | Плита газовая напольная | Flama RG 24038-W | Оборудование | 1 | шт | 5
11 | Подводка гибкая газовая 1/2 | Совместима с газовой плитой и краном шаровым 1/2 | Оборудование | 1 | шт | 5
12 | Подводка гибкая газовая 3/4 | Совместима с газовой плитой и краном шаровым 1/3 | Оборудование | 1 | шт | 5
13 | Счетчик газа уличный | ВК-G4Т счетчик газа уличный | Оборудование | 1 | шт | 5
14 | Шкафной домовой газораспределительный пункт с прямым регулятором Левый | ГРПШ-ОХТА-RF-10-1-ЛП (исп. ЛЕВО-ПРАВО) Диаметр входа: Ду 20. Диаметр выхода: Ду 32. Кран: Кран шаровый (газ) Ду 20 в-н, бант LD Регулятор: RF ARCTIC 10 L . Пропускная способность на RF-10: "Q0,05МПа" = 10 м3/ч (природный газ). Давление на входе RF10, RF25: "P1" = 0,05 ÷ 0,6 МПа. Давление на выходе RF10, RF25: "P2" = 2,0 кПа.Температурный режим работы: от -50гр до +50гр | Оборудование | 1 | шт | 5
15 | Котел газовый | GAZLUX Standard. Двухконтурный. Мощность: 24 кВт. Производительность горячей воды: до 13,8 литров в минуту. Коаксиальный битермический теплообменник | Оборудование | 1 | шт | 1
16 | Варочная панель | HANSA BHKS621531. Электроподжиг конфорок: автоматический. Газконтроль конфорок: есть. Диаметр конфорок: 138 мм, 73 мм, 53 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
17 | Встроенный духовой шкаф | Gefest ДГЭ 621-01. Газ-контроль: есть. Количество режимов нагрева: 3. Вертел: есть. | Оборудование | 1 | шт | 1
18 | Имитация обвязки газовых приборов | Собственного изготовления | Оборудование | 1 | шт | 1
19 | Дымоход газового котла | труба Æ 60/100 и длиной 1000 мм PP-FE конденсационные | Оборудование | 1 | шт | 1
20 | Решетка вентиляционная пластиковая | 150х150 мм; белая ERA 1515Р | Оборудование | 1 | шт | 1
21 | Кран шаровый 1/2 | латунный 1/2' В-В, для газа бант, LD Pride 47.20. B-B. Б GAS Для изготовления имитации обвязки газовых приборов | Оборудование | 1 | шт | 1
22 | Кран шаровый 3/4 | латунный 3/4' В-В, для газа бант, LD Pride 47.20. B-B. Б GAS Для изготовления имитации обвязки газовых приборов | Оборудование | 1 | шт | 1
23 | Подводка гибкая для газа 1/2 | 1/2' г/г1,5 м 10*15 (Е) Для изготовления имитации обвязки газовых приборов | Оборудование | 1 | шт | 1
24 | Подводка гибкая для газа 3/4 | 3/4' г/г1,5 м 10*15 (Е) Для изготовления имитации обвязки газовых приборов | Оборудование | 1 | шт | 1
25 | Аналоговый опрессовщик для систем газоснабжения и водоснабжения | Virax Опрессовщик газовых систем Virax 60 мбар для систем газоснабжения для проведения предварительного и основного испытаний систем с природным газом .Один на 2 рабочих места | Оборудование | 1 | шт | 3
26 | Анемометр цифровой | Mastech MS6652C M123 | Оборудование | 1 | шт | 1
27 | Цифровой детектор утечки взрывоопсных газов | iCarTool с зондом, 0-9999 ppm IC-M101B | Оборудование | 1 | шт | 1
28 | Ручной резьбонарезной клупп для стальных труб 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"-2 | Ручной резьбонарезной набор с резьбонарезными головками BSPT, максимальный диаметр трубы 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4", в комплекте трещотка, VOLL V-Cut 2/00013 | Оборудование | 1 | Комплект | 1
29 | Устройство для обработки края резьбы | Устройство для обработки края резьбы 3/8-2" специализированный ручной инстру-мент рычажного типа. В качестве рабочей части изделия представлены ролики, обеспечивающие равномерную обработку края резьбы по всей окружности трубы. Для обработки острого края резьбы после нарезания ручным клуппом или на станке перед уплотнением льном/фумлентой; Быстрая работа – экономия времени; Вес 1.15 кг. Длина 335 мм | Оборудование | 1 | шт | 1
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Аптечка | Производственная | Охрана труда | 2 | шт | 2
2 | Огнетушитель углекислотный | Масса заряда 3 кг. | Охрана труда | 2 | шт | 2

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"
Адрес базовой организации: |  | 188447 Ленинградская область, Волосовский район п. Беседа ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум" д.6
Главный эксперт: |  | Резвецова Светлана Валентиновна |  | r.sveta-ktk@mail.ru |  | +7 921 79 59 730
Технический администратор площадки: |  | Талдыкина Светлана Михайловна |  | taldykina1965@mail.ru |  | +7 906 258-02-32
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 8
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10-14 марта 2025 года
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Комплект адаптеров для газ. счетчика | Монтажный комплект для подсоединения бытового счетчика газа, совместим с счетчиком газа | Расходные материалы | 1 | комплект | 5
2 | Шаровой латунный кран, 1 | Диаметр 25 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
3 | Шаровой латунный кран, 3/4 | Диаметр 20 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
4 | Шаровой латунный кран, 1/2 | Диаметр 15 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
5 | Вставка диэлектрическая для газовой подводки, 3/4 | Вставка диэлектрическая для газа 3/4" наружная резьба, совместима с краном 3/4 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
6 | Вставка диэлектрическая для газовой подводки , 1/2 | Вставка диэлектрическая для газа 1/2" наружная резьба, совместима с краном 1/2 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
7 | Муфта переходная 1 1/4" х 1" чугунная оцинкованная | Ду 32 х 25 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
8 | Заглушка резьбовая чугунная внутренняя резьба | Ду 25 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
9 | Заглушка резьбовая бронзовая внутренняя резьба 3/4 | Ду 20 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
10 | Заглушка резьбовая бронзовая внутренняя резьба 1/2 | Ду 15 | Расходные материалы | 1 | шт | 5
11 | Отвод 90° медь, пресс, 2-храструбный | диаметр 22 мм.Profipress с SC‑Contur. | Расходные материалы | 4 | шт | 20
12 | Отвод 90° медь, пайка, 2-храструбный | Фитинг медный под пайку диаметр 22 мм. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
13 | Многослойная труба для газа диаметр 20 мм | диаметр 20 мм. Многослойная труба для газа TECEFlex gas PE-Xc/AL/PE 20 (сшитый полиэтилен) | Расходные материалы | 5 | м. | 25
14 | Труба медная неотожженная | Диаметр, мм 22 Толщина стенки, мм 1 Материал медь Теплопроводность, Вт/(м*К) > 330 Вт/м*K Огнестойкость Класс А1 Температура плавления, °С не менее 1083 Возможность сварки есть Стандарт EN 1057 Должен быть совместим с трубами и инструментом, применяемыми на площадке. 22x1.0 Cu (в штангах 5м) или аналоги | Расходные материалы | 6 | м. | 30
15 | Переходник аксиальной запрессовки. Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу | 20х1/2. Предназначен для перехода с труб из сшитого полиэтилена на резьбовое соединение | Расходные материалы | 1 | шт | 5
16 | Переходник аксиальной запрессовки. Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу | 20х3/4. Предназначен для перехода с труб из сшитого полиэтилена на резьбовое соединение | Расходные материалы | 1 | шт | 5
17 | Переходник аксиальной запрессовки. Пресс-фитинг с переходом на внутреннюю резьбу | 20х3/4. Предназначен для перехода с труб из сшитого полиэтилена на резьбовое соединение | Расходные материалы | 1 | шт | 5
18 | Тройник латунный, аксиальный, равносторонний | 20 мм совместим с трубой из сшитого полиэтилена | Расходные материалы | 1 | шт | 5
19 | Угольник латунный, аксиальный, равносторонний | 20 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
20 | Гильза натяжная/ пресс-втулка натяжная | 20 мм совместим с трубой из сшитого полиэтилена. Пресс-втулка TECEflex для универсальной многослойной трубы 20 | Расходные материалы | 10 | шт | 50
21 | Соединительный элемент с НР / Пресс-переход на наружную резьбу 22х1 | 22- 1 Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу предназначен для соединения медных труб, Медь | Расходные материалы | 5 | шт | 25
22 | Соединительный элемент с НР / Пресс-переход на наружную резьбу 22х3/4 | 22-3/4 Пресс-фитинг с переходом на наружную резьбу предназначен для соединения медных труб, Медь | Расходные материалы | 1 | шт | 5
23 | Соединительный элемент с НР / Пайка на наружную резьбу | 22*1. Фитинг под пайку с переходом на наружную резьбу предназначен для соединения медных труб, 22- 1 Медь | Расходные материалы | 3 | шт | 15
24 | Переход на резьбу - элемент медный соединительный пайка-внутренняя резьба | Ø22/1. Должен быть совместим с медными трубами и инструментом, применяемыми на площадке | Расходные материалы | 2 | шт | 10
25 | Шпилька резьбовая M8 1м | Диаметр: 8 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 4 | шт | 20
26 | Шпилька резьбовая M10 1м | Диаметр: 10 мм Длина, м не менее 1 -материал: сталь -оцинковка: электролитическая | Расходные материалы | 4 | шт | 20
27 | Чистящие губки из нетканого материала | Чистящие губки из нетканого материала. Не содержат металл для чистки без повреждений. Без истирания металла: снижается риск образования ржавчины, Удаляют оксидный слой, ржавчину, поверхностные загрязнения, следы жира и масла: чистка до металлического блеска, Эластичные, можно использовать сухими и влажными, устойчивы к действию растворителей: всегда готовы к работе. . (не содержат металл для чистки без повреждений) 130x60 MM, 1 упаковка = 10 шт. | Расходные материалы | 2 | шт | 10
28 | Флюс | Флюс паста с добавлением припоя для мягкой пайки | Расходные материалы | 1 | шт | 5
29 | Припой | Припой №3 оловянно медный/серебрянный мягкий припой толщина 2 мм Sn97Cu3(Sn97Ag3) | Расходные материалы | 1 | шт | 5
30 | Определитель утечки газа | Определитель места утечки газа, аэрозоль, 400 мл | Расходные материалы | 1 | шт | 5
31 | ФУМ-лента | Фтороплатовый уплотнительный материал для сборки резьбовых соединений | Расходные материалы | 1 | шт | 5
32 | Саморез по дереву 4х40 | Саморез 4*40 по дереву широкой шляпкой | Расходные материалы | 1 | кг | 5
33 | Саморез по дереву 6х40 | Саморез 6*40 по дереву широкой шляпкой | Расходные материалы | 1 | кг | 5
34 | Ткань хлопчатобумажная | ХБ | Расходные материалы | 1 | шт | 5
35 | Подпятник BIS М10 (опора с гайкой М10) | Тип подпятник для шпильки Высота 10 мм Размер гайки M10 Толщина не менее 3 мм | Расходные материалы | 10 | шт | 50
36 | Подпятник BIS М8 (опора с гайкой М8) | Тип подпятник для шпильки Высота 10 мм Размер гайки M8 | Расходные материалы | 20 | шт | 100
37 | Хомут для труб с гайкой М8 /Опора неподвижная 20 | Диаметр 20- 25 мм. | Расходные материалы | 10 | шт | 50
38 | Хомут для труб с гайкой М8/М10 /Опора неподвижная 25 | Диаметр 25- 29 мм. | Расходные материалы | 10 | шт | 50
39 | Хомут для труб с гайкой М10 /Опора неподвижная 32 | Диаметр 38- 43 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
40 | Фильтр косой BP газовый, 1 | Диаметр 25 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
41 | Клапан электромагнитный газовый | Диаметр 25 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
42 | Клапан термозапорный КТЗ-001-25-01 | Диаметр 25 мм. | Расходные материалы | 1 | шт | 5
43 | Проволка пломбировочная витая | толщина не менее 0,65 мм | Расходные материалы | 1 | шт | 5
44 | Пломба для опломбирования газопроводов | свинцовая | Расходные материалы | 2 | шт | 10
45 | Резьбонарезное масло на минеральной основе, в баллончике | Резьбонарезное масло на минеральной основе, в баллончике или аналог | Расходные материалы | 1 | шт | 1
46 | Картон огнеупорный | 1000х600х5 мм | Расходные материалы | 3 | шт | 15
Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Бумага писчая | А4 | расходные материалы | 5 | пачка 500 листов | 5
2 | Ручка писчая | Синие чернила | расходные материалы | 1 | шт | 10
3 | Карандаш простой | ТМ | расходные материалы | 1 | шт | 10
4 | Ластик | Мягкий | расходные материалы | 1 | шт | 10
5 | Калькулятор | Настольный | расходные материалы | 2 | шт | 2
6 | Пакеты для мусора | 60 л | Расходные материалы | 5 | упаковка | 5
7 | Скотч малярный | 100 мм | Расходные материалы | 5 | шт | 5
8 | Скотч двусторонний | 100 мм | Расходные материалы | 2 | шт | 2
9 | Скобы для степлера | 10 мм | Расходные материалы | 5 | упаковка | 5
10 | Скрепки канцелярские | 28 мм | Расходные материалы | 2 | упаковка | 2
11 | Файлы А4 | файл-вкладыш | Расходные материалы | 5 | шт | 5
12 | Маркер черный | водостойкий | Расходные материалы | 2 | шт | 2
13 | Запасной картридж для МФУА4 | МФУА4 | Расходные материалы | 1 | шт | 1
14 | Планшеты для крепления бумаги А4. | с зажимом | Расходные материалы | 5 | шт | 5
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование)
1 | Перчатки для производственных работ | Защитные ХБ | Охрана труда | 1 | Пара | конкурсант привозит с собой
2 | Перчатки термозащитные | Термозащитные из арамидной нити | Охрана труда | 1 | Пара | конкурсант привозит с собой

## Личный инструмент участника
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
по компетенции
Монтаж и техническое обслуживание бытового газового оборудования
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Механический пресс-инструмент для монтажа аксиальных фитингов, RTP/TECEflex | Комплект ручных инструментов для расширения труб и запрессовки втулок аксиальной запрессовки | Инструмент | 1 | комплект
2 | Ящик инструментальный | металлический | Инструмент | 1 | Шт
3 | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт | Тип инструмента: дрель-шуруповерт Тип питания: от аккумулятора Тип двигателя: бесщеточный Тип патрона: быстрозажимной Напряжение, В: 18 Выходная мощность, Вт: 820 Max частота вращения шпинделя, об/мин: 2000 Max количество ударов, уд/мин: 34 000 Число скоростей: 2 Комплектация: аккумулятор х2, зарядное устройство, поясная клипса, магнитный держатель насадок, кейс | Инструмент | 1 | Шт
4 | Набор бит и головок для шуруповерта | (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TORX) | Инструмент | 1 | Шт
5 | Набор сверел по металлу | (1,5-13) мм | Инструмент | 1 | Шт
6 | Ножницы для резки полимерных труб | Для резки полиэтиленовых, металлопластиковых, РЕХ труб диаметром до 42 мм | Инструмент | 1 | Шт
7 | Нож складной с выдвижным лезвием | Складной нож обладает эргономичной конструкцией для удобного и безопасного хранения. Выдвижное лезвие легко заменяется без использования каких-либо вспомогательных инструментов. | Инструмент | 1 | Шт
8 | Ножовка по металлу 9-12", L полотна 300мм. | Безопасная слесарная лучковая ножовка в комплекте с полотном. Безопасная рукоятка для точного ведения ножовки: уменьшается опасность несчастного случая, в лучке есть место для запасных полотен: инструмент всегда под рукой, в рукоятку встроено быстрозажимное устройство с точной регулировкой: оптимальное натяжение полотна, полотно четырехкратно поворачивается на 90o: удобно работать в труднодоступных местах. Длина 300 мм. Вес 680 гр. | Инструмент | 1 | Шт
9 | Сверхгибкое полотно HSS4 PLUS, L полотна 300мм. | Из инструментальной стали, из эластичной быстрорежущей стали. Биметаллическое ножовочное безопасное полотно. Отличная гибкость: эластичная быстрорежущая сталь. Полотно 4 HSSE 4 Plus Повышенная твердость зубцов:Твердость около 65 HRC: срок службы, в среднем, увеличен в 4 раза, При очень большой нагрузке: значительно снижается опасность разрушения, Раздельный развод зубьев: точная резка Размер 300, размер зубьев на дюйм - 24, вес - 20 гр. | Инструмент | 10 | Шт
10 | Универсальные клещи F 10" 2K | Быстропереставляющиеся сантехнические клещи из хромванадиевой стали. Губки с двойной закалкой выдерживают высокую нагрузку. 3 точки захвата: надежный зажим, отличный захват трубы максимального диаметра. Из хромванадиевой стали, улучшенной термообработкой, ковано-штампованные; Шлифованная головка; Длина клещей - 240 мм, макс. захват - 60 мм, вес 520 гр. Или аналог | Инструмент | 1 | Шт
11 | Зажимные клещи с параллельными губками с удобной перестановкой захвата, длина 250мм, захват 46мм | Максимальный захват:46 мм Длина:250 мм Плоская поверхность губок:да Форма губок:угловой хват Количество позиций установки:н/д Материал:Хром-ванадиевая сталь Или аналог | Инструмент | 1 | Шт
12 | Цифровой уровень Mini + элементы питания | Функции: Измерения в градусах, мм/м, %, in/ft Автоматическая калибровка ЖК экран с подсветкой Магниты в основании Автоматическое отключение Характеристики Автоматическое отключение питания, мин 5 Диапазон углового измерения 4x90 Источник питания 2 батареи AAA, 1.5 В Рабочая температура, °С -10...+50 Точность, dB ±0.15° Шаг измерения, dB 0.05° Комплект поставки Цифровой уровень - 1 шт. Чехол - 1 шт. Батареи - 1 шт. Инструкция - 1 шт. | Инструмент | 1 | Шт
13 | Электронный угломер 30 | Сосотоит из двух металлических линеек и ЖК цифрового дисплея. Плечи угломера при выставлении в одну линию (раскрытии на 180°) образуют обычную линейку для измерения расстояний. Рабочий диапазон °0...360, Разрешение°0,1, Питание/время работы1 батарея 3V CR 2032, Точность измерения 0,3°. | Инструмент | 1 | Шт
14 | Угольник металлический | не менее 300 мм | Инструмент | 1 | Шт
15 | Разводной ключ 92XS/CBE- 8 или аналог | Длина, мм 216 Трещотка нет Материал CrV Max расстояние между губками, мм 39 Чехол на рукоятке есть | Инструмент | 1 | Шт
16 | Ключи комбинированные (6-22 мм), 12 шт. в наборе | Комбинированные 6-12 мм | Инструмент | 1 | Шт
17 | Набор инбусовых ключей (2-14 мм), 10 шт. в наборе | Инбусовые 2-14 мм | Инструмент | 2 | Шт
18 | Напильник плоский с ручкой | Напильник 200 мм плоский с деревянной рукояткой | Инструмент | 3 | Шт
19 | Набор отверток с битами и головками | Набор плоских, крестовых слесарных отверток. | Инструмент | 4 | Шт
20 | Метр складной деревянный, | 2м х 16 мм | Инструмент | 1 | Шт
21 | Уровень | не менее 500мм | Инструмент | 1 | Шт
22 | Карандаш строительный | Разметочный | Инструмент | 2 | Шт
23 | Маркер-краска | Белый/черный, краска, толщина линии 0,7 мм | Инструмент | 1 | Шт
24 | Перчатки защитные | термозащитные | Охрана труда | 1 | Пара
25 | Перчатки трикотажные | бесшовные, с полимерным покрытием для защиты от механических рисков (для точных работ) | Охрана труда | 1 | Пара
26 | Очки защитные | Открытые | Охрана труда | 1 | Шт
27 | Спецодежда от общих производственных загрязнений | Полукомбинезон, куртка с длинным рукавом и застегивающимися манжетами | Охрана труда | 1 | Комплект
28 | Обувь специальная с защитным носком | Ботинки/полуботинки. Подносок: сталь/композит (200 Дж) | Охрана труда | 1 | Пара
29 | Калькулятор | настольный инженерный | Инструмент | 1 | Шт
30 | Труборез 6 - 35 мм | Для медных труб | Инструмент | 1 | Шт
31 | Огнеупорный коврик 330x500MM, в пластик.чехле | Огнеупорный коврик черного цвета, защищает от пламени и жара с температурой до 1000 oC; Снижает опасность возгорания даже при длительной пайке/сварке; Защищает обои, кабели, ковровые покрытия и другие воспламеняющиеся материалы; Принимает нужную форму; Подходит для использования в любом месте; Длительный срок службы; Не содержит асбест и вредных для здоровья компонентов. Размер 330 х 500 мм. Вес 300 гр. | Инструмент | 1 | Шт
32 | Универсальный внутренний и внешний фаскосниматель для медных труб | Внутренний и внешний фаскосниматель для медных труб. Технические характеристики и производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | Шт
33 | Калибратор для МПТ размером 16X2мм - 20X2мм - 26X3мм. | Калибратор для МПТ предназначен для проверки и калибровки металлопластиковых труб методом сличения. . Изделие имеет Т-образную форму и удобную рукоятку с протекторами для пальцев. | Инструмент | 1 | Шт
34 | Молоток слесарный | масса 500гр. | Инструмент | 1 | Шт
35 | Чертилка | Разметочная | Инструмент | 1 | Шт
36 | Штангенциркуль | длина 250 мм. с глубиномером | Инструмент | 1 | Шт
37 | Стальная щетка | Ручная | Инструмент | 1 | Шт
38 | Набор для визуального контроля | (зеркало сварщика, фонарик светодиодный, лупа х3, лупа х5 и др.) | Инструмент | 1 | Набор
39 | Набор горелка с пьезоподжигом и баллоном | Имеет функцию предварительного нагрева, возможность использования в перевёрнутом положении. Двухкомпонентная прорезиненная пластиковая конструкция, обеспечивающая отличную эргономику и управляемость. Пламя устойчиво к ветру. Пламя регулирует с помощью плавного клапана точной регулировки. Соединение резьбовое 7/16'' EU. Пайка твердым припоем до Ø 15 мм. Пайка мягким припоем до Ø 22 мм. Поставляется в наборе с баллоном 600 мл. в блистере | Инструмент | 1 | Комплект
40 | Набор для пресс систем, в пласт. чемодане, с аккумулятором и зарядным устройством, без пресс-клещей | Инструмент для пресс-фитинга. Диаметр прессования от 12 до 108 мм. | Инструмент | 1 | шт
41 | Клещи для пресс-фитинга SV-22, совместимы с пресс инструментом | для обжима медных труб 22 мм, тип SV/V. | Инструмент | 1 | шт
42 | Ножницы по металлу | для резки огнеупорного картона | Инструмент | 1 | шт
43 | Пломбиратор простой | для опломбирования | Инструмент | 1 | шт