## Информация о Чемпионате
Компетенция | Электромонтаж (юниоры)
Наименование этапа Чемпионата | Региональный
Субъект РФ (регион проведения) | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес конкурсной площадки | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Даты проведения | 10.03.2025 - 14.03.2025
Главный эксперт | Павлов Виталий Олегович
Электронная почта ГЭ | virtalik@mail.ru
Моб.телефон ГЭ | 89522288894
Технический администратор площадки | Прищепа Владимир Юрьевич
Электронная почта ТАП | prishchepa.vladimir.02@bk.ru
Моб.телефон ТАП | 89934321229
Количество конкурсантов (команд) | 5
Количество рабочих мест | 5
Количество экспертов (ГЭ+ЭН+ИЭ+РГО(итоговый этап)+МЭ(финал)) + ТАП | 7
ЭН - эксперт-наставник
ГЭ - главный эксперт
ИЭ - индустриальный эксперт
РГО - руководитель группы оценки
МЭ - международный эксперт
ТАП - технический администратор площадки

## Общая инфраструктура
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: |  | Павлов Виталий Олегович |  | virtalik@mail.ru |  | 89522288894
Технический администратор площадки: |  | Прищепа Владимир Юрьевич |  | prishchepa.vladimir.02@bk.ru |  | 89934321229
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10.03.2025 - 14.03.2025
Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 70 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : Wi-Fi + проводной к ПК ГЭ
Электричество: (2х2,0 кВт + 1х0,8 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не требуется
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии | Колледж Автоматизации | закупка
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 12 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 20 | Типовая позиция
3 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
4 | Мышь компьютерная - тип 1 | Оптическая, беспроводная, USB, 1000 dpi | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | МФУ Лазерное А4 - Тип 1. | Черно-белая печать А4, 29стр/мин | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
7 | Проектор | 1920x1080, 30000:1, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
8 | Экран для проектора на треноге | ДхВ 200х200 см | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
9 | Аудиосистема (микрофон) | Комплект из 2х беспроводных USB микрофонов | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
10 | Аудиосистема (акустическая система) | 2х полосная акустика со встроенным микшером | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция | 1 | 0
11 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
12 | Кулер | 19 л (холодная/горячая вода) | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
13 | Кабель HDMI | HDMI-HDMI, 3м | Оборудование IT | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 3 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
3 | Запираемый шкафчик (локер) | Металлический шкаф на 4 секции; 1850х300х500 мм | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
5 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
6 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Комната Экспертов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов)
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 60 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 18 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 10 | Типовая позиция
3 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Вешалка для одежды | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
5 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
Комната главного эксперта
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 20 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : Wi-Fi
Электричество: 230В (2x1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 5 | Типовая позиция
3 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
4 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 2 | Типовая позиция
Склад
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 24 кв.м.
Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение ( не менее 200 люкс)
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (1,0 кВт)
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: нет требования - 16 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт | 2 | Типовая позиция
2 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт | 4 | Типовая позиция
3 | Стеллаж - тип 1 | Металлический 200x100x40 4 полки | Мебель | 1 | шт | 6 | Типовая позиция
4 | Мусорная корзина | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Мебель | 2 | шт. | 2 | Типовая позиция
5 | Сетевой фильтр | 6 розеток, длина кабеля 5м | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция

## Рабочее место конкурсантов
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: |  | Павлов Виталий Олегович |  | virtalik@mail.ru |  | 89522288894
Технический администратор площадки: |  | Прищепа Владимир Юрьевич |  | prishchepa.vladimir.02@bk.ru |  | 89934321229
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10.03.2025 - 14.03.2025
Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))
Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):
Площадь зоны: не менее 15 кв.м.
Освещение: Г-1 - 300 люкс
Интернет : не требуется
Электричество: 230В (2,0 кВт) и 380 В (0,3 кВт) на каждое рабочее место
Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : система TN-C; TN-C-S
Покрытие пола: не скользкое, не ковролин - 75 м2 на всю зону
Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется
Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Рабочая кабинка | Материал стен: фанера, толщина не менее 20мм., на жестком основании, размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов | рабочая кабина | 1 | шт. | 5 | застройщик
2 | Ящик для материалов (пластиковый короб) | размер не менее 560x390x280мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
3 | Стремянка двухсторонняя | Ширина лестницы - 42см., кол-во секций - 2шт., кол-во ступеней - 3шт., макс.нагрузка - 150кг.,материал - алюминий | Оборудование | 1 | шт. | 5
4 | Стусло поворотное | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5
5 | Струбцина | Для фиксации стусла | Инструмент | 1 | шт. | 5
6 | Веник и совок | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
7 | Щетка-сметка | Производитель на усмотрение организатора | Инструмент | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
8 | Мусорная корзина | не менее 60 л. | Инструмент | 1 | шт. | 5
9 | Диэлектрический коврик | размер не менее 750x750x6мм. | Оборудование | 1 | шт. | 5
10 | Верстак | Размеры: не менее (Ш,Д,В) 700х1400х800мм. | Мебель | 1 | шт. | 5
11 | Инструментальная тележка трех ярусная открытая | Производитель на усмотрение организатора | Мебель | 1 | шт. | 5
12 | Корпус пластиковый | ЩРН-П- не менее 10 модулей | Оборудование | 1 | шт. | 5
13 | Выключатель автоматический | 4Р 25А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
14 | Автоматический выключатель дифференциального тока | 2Р C16, 30мА | Оборудование | 1 | шт. | 5
15 | Выключатель автоматический | 2Р 6А 4,5кА С | Оборудование | 1 | шт. | 5
16 | Розетка 2-местная для открытой установки | с заземляющим контактом 16А не ниже IP44 | Оборудование | 1 | шт. | 5
17 | Провод | ПВС 3х2,5 | Расходные материалы | 2 | м. | 10
18 | Светильник светодиодный | Освещение рабочего места (местное) | Оборудование | 1 | шт. | 5
19 | Провод | ПВС 3х0,75 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
20 | Розетка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ+N | Оборудование | 1 | шт. | 5
21 | Провод | ПВС 5х2,5 | Расходные материалы | 5 | м. | 25
22 | Электродвигатель асинхронный трехфазный | АИР 71A8 380В 0,18кВт 750об/мин 1081 DRIVE | Оборудование | 1 | шт. | 5
23 | Вилка переносная | 16А,400В 3Р+РЕ | Оборудование | 1 | шт. | 5
24 | Провод | ПВС 4х2,5 | Расходные материалы | 3 | м. | 15
25 | Ноутбук - тип 1 | 15'6; AMD Ryzen 5 5625U 2.3ГГц, 8ГБ DDR4, 256ГБ SSD, AMD Radeon , без операционной системы | Оборудование IT | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
26 | Мышь для компьютера | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
27 | Программное обеспечение (windows, ПО для ПЛР и т.д.) | Производитель на усмотрение организатора | Оборудование IT | 1 | шт. | 5
28 | Стол - тип 2 | 1400х650х750 мм | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
29 | Стул - тип 1 | Cтул офисный со спинкой на ножках | Мебель | 1 | шт. | 5 | Типовая позиция
Охрана труда и техника безопасности
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
1 | Аптечка | Тип, модель, производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция
2 | Огнетушитель | производитель - на усмотрение организаторов | Охрана труда | 1 | шт | 1 | Типовая позиция

## Расходные материалы
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: |  | Ленинградская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: |  |  | ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"
Адрес базовой организации: |  | г. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 22
Главный эксперт: |  | Павлов Виталий Олегович |  | virtalik@mail.ru |  | 89522288894
Технический администратор площадки: |  | Прищепа Владимир Юрьевич |  | prishchepa.vladimir.02@bk.ru |  | 89934321229
Количество экспертов (ЭН+ГЭ+ИЭ) + ТАП: |  | 7
Количество конкурсантов (команд): |  | 5
Количество рабочих мест: |  | 5
Даты проведения: |  | 10.03.2025 - 14.03.2025
Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Комментарии
Кабеленесущие системы
1 | Кабель-канал 100х60 "ПРАЙМЕР" парапетный | ПРИМЕР: CKK40-100-060-1-K01 |  | 2 | м | 12
2 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м) | ПРИМЕР: CKK10-025-016-1-K01 |  | 1 | м | 6
3 | Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК серая (93м),3м | ПРИМЕР: CTR10-020-K41-093I |  | 1.5 | м | 9
4 | Держатель с защёлкой CF20 IEK | CTA10D-CF20-K41-100 |  | 25 | шт. | 150
5 | Держатель с защёлкой CF16 | ПРИМЕР: CTA10D-CF16-K41-100 |  | 45 | шт. | 270
6 | Муфта труба-коробка IP65 BS16 | ПРИМЕР: CTA10D-BS16-K41-050 |  | 10 | шт. | 60
7 | Лоток проволочный 35х100 | ПРИМЕР: CLWG10-035-100-3 |  | 1.4 | м | 8.4
8 | Кронштейн настенный осн.150 мм | ПРИМЕР: CLP1CW-150-1 |  | 6 | шт. | 36
9 | Соединительный комплект двойной MDS20 | ПРИМЕР: CLW10-MDS-20 |  | 9 | шт. | 54
10 | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая (93м),3м | CTR10-020-K41-093I |  | 1 | м | 6
11 | Муфта труба-коробка 20 мм IP65 | CTA10D-BS20-K41-050 |  | 3 | шт. | 18
12 | Заглушка для К.К. 100х60 'ПРАЙМЕР' | CKK-40D-Z-100-060-K01 |  | 2 | шт. | 12
13 | Труба гофрированная ПНД d 20 с зондом (10 м) черный | Пример: CTG20-20-K02-010-1 |  | 3 | м | 18
14 | Труба гофрированная ПНД d 16 с зондом (10 м) черный | CTG20-16-K02-010-1 |  | 6 | м | 36
Шитовое оборудование
1 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP41 | ПРИМЕР: MKP12-N-36-40-05 |  | 1 | шт. | 6
2 | Щит распределительный, навесной (пластик) KREPTA 3 ЩРН-П-24 IP41 черн. дв черн. IEK MKP13-N-24-41-K02 | ПРИМЕР: MKP13-N-24-41-K02 |  | 1 | шт. | 6
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | Пример: MVA20-3-025-C |  | 1 | шт. | 6
4 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-3-016-C |  | 2 | шт. | 12
5 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | ПРИМЕР: DMS11-001 |  | 1 | шт. | 6
7 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-010-C |  | 2 | шт. | 12
8 | Авт. выкл.ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-1-006-C |  | 1 | шт. | 6
9 | Контактор модульный КМ20-40 AC | ПРИМЕР: MKK20-20-40 |  | 2 | шт. | 12
10 | Логическое реле PLR-S. CPU1206(R) 220В AC с экраном ONI | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1206R-AC-BE |  | 1 | шт. | 6
11 | Выкл. авт. диф. тока АВДТ32МL С16 30мА KARAT IEK | ПРИМЕР: MMVD12-1-016-C-030 |  | 1 | шт. | 6
18 | Заглушка 12 модулей серая UNIVERSAL/PRO | ПРИМЕР: YIS50-12-K03 |  | 5 | шт. | 30
19 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | ПРИМЕР: YXD10 |  | 16 | шт. | 96
20 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый | ПРИМЕР: YZN10-004-K03 |  | 40 | шт. | 240
21 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) синий | ПРИМЕР: YZN10-004-K07 |  | 5 | шт. | 30
22 | Заглушка для ЗНИ4-6мм2(JXB35-50А) серый | ПРИМЕР: YZN10D-ZGL-006-K03 |  | 8 | шт. | 48
| Контактор модульный КМ20-20М AC IEK | ПРИМЕР: MKK11-20-20 |  | 1 | шт. | 6
23 | Сальник d20мм (Dотв 22мм) | ПРИМЕР: YSA40-20-22-68-K41 |  | 8 | шт. | 48
Элементы управления, нагрузки, потребители
1 | Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67У2-21, рычаг с роликом, ход вправо, cсамовозврат, ст. 2- 51мм, IP67, | ПРИМЕР: KV-1-300-1 |  | 2 | шт. | 12
2 | РКС-20-32-П-К Розетка с з/к 2к (на 2 модуля) ПРАЙМЕР красная | ПРИМЕР: CKK-40D-RSZK2-K04-K |  | 1 | шт. | 6
3 | Выключатель проходной (переключатель) одноклавишный | Пример: CKK-40D-PO2-K01 |  | 1 | шт. | 6
4 | Рамка и суппорт для К.К. "Праймер" на 4 модуля 45х45 белый | Пример: CKK-40D-RSU4-075-K01 |  | 1 | шт. | 6
5 | Корпус КП-101 на 1 кнопку | BKP10-1-K01 |  | 1 | шт. | 6
6 | Корпус КП103 для кнопок 3место белый ИЭК | Пример: BKP10-3-K01 |  | 2 | шт. | 12
7 | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В | Пример: BLS10-ADDS-230-K04 |  | 1 | шт. | 6
8 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | Пример: BLS10-ADDS-230-K06 |  | 2 | шт. | 12
9 | Светильник светодиодный ДБП-8w 4000K 560Лм IP65 | ПРИМЕР: LDPO0-5010-08-4000-K01 |  | 3 | шт. | 18
10 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN12-016-4 |  | 1 | шт. | 6
11 | Вилка 515 стационарная 3Р+РЕ+N16А 380В IP44 | ПРИМЕР: PSR52-016-5 |  | 1 | шт. | 6
12 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | ПРИМЕР: DRV056-B4-000-2-1510 |  | 1 | шт. | 6
13 | Кнопка аварийная с фиксацией LAY5-BS542 Гриб 240В | ПРИМЕР: BBG90-BS-K04 |  | 1 | шт. | 6
14 | Блок контактный 1з для серии LAY5 | ПРИМЕР: BDK21 |  | 2 | шт. | 12
15 | Блок контактный 1р для серии LAY5 | ПРИМЕР: BDK11 |  | 2 | шт. | 12
16 | Кнопка управления LAY5-BA41 без подсветки красная | ПРИМЕР: BBT60-BA-K04 |  | 1 | шт. | 6
17 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | ПРИМЕР: BBT60-BA-K06 |  | 2 | шт. | 12
18 | Коробка уст. откр.пр. (88x88x44) IP20, белая стыкуемая КМКУ 'ЭЛЕКОР' | ПРИМЕР: CKK10D-U-1-K01 |  | 1 | шт. | 6
19 | BRITE Выключатель одноклавишный 10А ВС10-1-0-БрБ белый BR-V10-0-10-K01 IEK | ПРИМЕР: BR-V10-0-10-K01 |  | 1 | шт. | 6
20 | BRITE Рамка 1 пост РУ-1-БрБ белый BR-M12-K01 IEK | ПРИМЕР: BR-M12-K01 |  | 2 | шт. | 12
21 | Датчик движения ДД 025 белый | ПРИМЕР: LDD11-025-1200-001 |  | 1 | шт. | 6
Провода и кабели
1 | Провод | ПВС 5х2,5 |  | 15 | м | 90
2 | Провод | ПВС 4x2,5 |  | 5 | м | 30
3 | Провод | ПВС 2х1,5 |  | 15 | м | 90
4 | Провод | ПВС 3х1,5 |  | 20 | м | 120
5 | Провод | ПУгВ 1х0,75 белый |  | 60 | м | 360
6 | Провод | ПуГВ 1х0,75 синий |  | 7 | м | 42
7 | Провод | ПУгВ 1х2,5 белый |  | 30 | м | 180
8 | Провод | ПВ 3х2,5 желто-зеленый |  | 10 | м | 60
9 | Провод | ПВ 3х2,5 Синий |  | 10 | м | 60
10 | Провод | ПуГВ 1х6 желто-зеленый |  | 10 | м | 60
Крепежные материалы
1 | Саморезы | 3,5х25 |  | 50 | шт. | 300
2 | Скоба монтажная для провода ПВС 2х1.5 | Под диаметр провода |  | 100 | шт. | 600
3 | Саморезы с пресс-шайбой | 4,2х19 |  | 100 | шт. | 600
Стенд Настройка ЧМИ (принципиальная схема прилагается)
1 | Панель оператора ONI тип ETG 7" | ПРИМЕР: ETG-CP-070 |  | 1 | шт. | 2
2 | COM-кабель |  |  | 1 | шт. | 2
3 | USB- кабель |  |  | 1 | шт. | 2
4 | Ethernet-кабель |  |  | 1 | шт. | 2
5 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | ПРИМЕР: BBT60-BA-K06 |  | 6 | шт. | 12
6 | Светосигнальная арматура AD-22DS 240В зел. | ПРИМЕР: BLS10-ADDS-230-K06 |  | 6 | шт. | 12
7 | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 | ПРИМЕР: YKM40-03-31 |  | 1 | шт. | 2
8 | Авт. выкл.ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-3-016-C |  | 1 | шт. | 2
9 | Пускатель ПРК32-1 In=1A Ir=0,63-1A Ue 660В | ПРИМЕР: DMS11-001 |  | 1 | шт. | 2
10 | Выключатель ВА47-29 1P 6А х-ка C 4,5кА | ПРИМЕР: MVA20-1-006-C |  | 2 | шт. | 4
11 | Логическое реле PLR-S. USB кабель серии |  |  | 1 | шт. | 2
12 | Логическое реле PLR-S. CPU1410 230В | ПРИМЕР: PLR-S-CPU-1410R-AC-BE |  | 1 | шт. | 2
13 | Контактор модульный КМ20-40 AC | ПРИМЕР: MKK11-20-40 |  | 2 | шт. | 4
14 | Эл.Двиг.3ф.АИР 56B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 1081 DRIVE | ПРИМЕР: DRV056-B4-000-2-1520 |  | 1 | шт. | 2
15 | Розетка стационарная ССИ-114 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN12-016-4 |  | 1 | шт. | 2
16 | Вилка переносная ССИ-014 16А-6ч/380-415В 3Р+РЕ IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN02-016-4 |  | 1 | шт. | 2
17 | Розетка стационарная ССИ-115 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN12-016-5 |  | 1 | шт. | 2
18 | Вилка переносная ССИ-015 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM | ПРИМЕР: PSN02-016-5 |  | 2 | шт. | 4
19 | Провод | ПУгВ 1х2.5 белый |  | 15 | м | 30
20 | Провод | ПУгВ 1х2.5 синий |  | 15 | м | 30
21 | Провод | ПУгВ 1х1.5 белый |  | 15 | м | 30
22 | Провод | ПУгВ 1х1.5 синий |  | 15 | м | 30
Стенд Поиск неисправностей (принципиальная схема прилагается)
1 | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С | ПРИМЕР: MVA20-2-006-B |  | 1 | шт. | 1
2 | Реле интерфейсное ORM-1 4C 220В AC ONI | ПРИМЕР: ORM-1-4C-AC220V-L-B |  | 7 | шт. | 7
3 | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В | ПРИМЕР: BLS10-ADDS-230-K06 |  | 2 | шт. | 2
4 | Кнопка управления LAY5-BA31 без подсветки зеленая | ПРИМЕР: BBT60-BA-K06 |  | 1 | шт. | 1
5 | TITAN 3 Корпус металлический ЩРн-24 (395х310х120мм) IP31 белый IEK | ПРИМЕР: MKM13-N-24-31-Z |  | 1 | шт. | 1
6 | Провод | ПУгВ 1х1.5 белый |  | 10 | м | 10
7 | Провод | ПУгВ 1х1.5 синий |  | 5 | м | 5
8 | Наконечник НШВИ 1,5-8 красный (100шт/упак) IEK | ПРИМЕР: UGN10-D15-03-08 |  | 3 | уп. | 3
9 | Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 красный (100шт/упак) IEK | ПРИМЕР: UTE10-D2-6-100 |  | 2 | уп. | 2
10 | MAGNUM Вилка стационарная ССИ-513 16А-6ч/200-250В 2P+PE IP44 IEK | ПРИМЕР: PSN51-016-3 |  | 1 | шт. | 1
11 | Корпус КП103-Р для кнопок 3 места белый IEK | ПРИМЕР: BKP10-3-K01-R |  | 1 | шт. | 1

## Личный инструмент участника
ПРОЕКТ
Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный
по компетенции
Электромонтаж (юниоры)
Личный инструмент конкурсанта
№ | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание
1 | Набор для монтажа болтовых наконечников и соединителей НМБ-4-230 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
2 | Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ-519 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
3 | Устройство для снятия оболочки | На усмотрение участника |  | 1 | шт
4 | Набор отверток плоских (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
5 | Набор отверток крест (0, 1, 2, 3) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
6 | Набор отверток TX(звезда) (08; 09; 10; 15; 20) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
7 | Мультиметр универсальный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
8 | Ключ разводной, D= 20мм | На усмотрение участника |  | 1 | шт
9 | Молоток | На усмотрение участника |  | 1 | шт
10 | Кернер | На усмотрение участника |  | 1 | шт
11 | Набор сверл, D= 1-10 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
12 | Сверло HAMMER DR MT 6,0-40,0мм*105/13мм | На усмотрение участника |  | 1 | набор
13 | Коронка по металлу D=22мм, D=32мм | На усмотрение участника |  | 1 | шт
14 | Ножовка по металлу | На усмотрение участника |  | 1 | шт
15 | Ящик для инструмента | На усмотрение участника |  | 1 | шт
16 | Карандаш | На усмотрение участника |  | 1 | шт
17 | Резинка стирательная большая | На усмотрение участника |  | 1 | шт
18 | Маркер | На усмотрение участника |  | 1 | шт
19 | Круглогубцы | На усмотрение участника |  | 1 | шт
20 | Торцевой ключ и сменные головки | На усмотрение участника |  | 1 | шт
21 | Фонарик налобный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
22 | Набор наконечников | На усмотрение участника |  | 1 | шт
23 | Угломер | На усмотрение участника |  | 1 | шт
24 | Шуруповерт аккумуляторный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
25 | Маркировочное устройство | На усмотрение участника |  | 1 | шт
26 | Бумага самоклеящаяся | На усмотрение участника |  | 1 | набор
27 | Клещи обжимные для НШВИ 0,5-6,0 мм2 | На усмотрение участника |  | 1 | шт
28 | Клещи обжимные для НКИ 1,5-6 мм | На усмотрение участника |  | 1 | шт
29 | Кусачки арматурные (болторез) ручной | На усмотрение участника |  | 1 | шт
30 | Кисть малярная (для уборки стружки) | На усмотрение участника |  | 1 | шт
31 | Фен технический | На усмотрение участника |  | 1 | шт
32 | Пылесос аккумуляторный | На усмотрение участника |  | 1 | шт
33 | Угольник металлический | На усмотрение участника |  | 1 | шт
34 | Изолента ПВХ (синий) | На усмотрение участника |  | 1 | шт.
35 | Изолента ПВХ (желто-зеленый) | На усмотрение участника |  | 1 | шт.
36 | Изолента ПВХ (белый/черный/красный) | На усмотрение участника |  | 1 | шт.
37 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) | На усмотрение участника |  | 3 | упак
38 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) | На усмотрение участника |  | 3 | упак
39 | Пила с поворотным стуслом | На усмотрение участника |  | 1 | шт
40 | Струбцины | На усмотрение участника |  | 4 | шт